## Llistat preus unitaris general
TAULA DE PREUS UNITARIS MÀXIMS DE SUBMINISTRAMENT I MA D'OBRA I PETIT MATERIAL | [9 empty] | Taula de preus que ofereix l'empresa:
Accessoris semàfors | [9 empty] | Accessoris semàfors
Codi | Unt. | Concepte | Preu subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
AS1 | u. | Bàcul de 6 x 3,5 per a semàfors segons plecs tècnics, perns inclosos | 522 | 415 | 937 | 1 | 522 | 415 | 937 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS2 | u. | Pantalla de contrast per MOD.3/200 | 155 | 36 | 191 | 2 | 310 | 72 | 382 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS3 | u. | Pantalla de contrast per MOD.2/200 | 94 | 36 | 130 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS4 | u. | Allargador bàcul de 0,5 metres | 97 | 18 | 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS5 | u. | Allargador bàcul de 1 metres | 147 | 18 | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS6 | u. | Allargador bàcul de 2 metres | 194 | 18 | 212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS7 | u. | Allargador bàcul de 3 metres | 298 | 18 | 316 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS8 | u. | Baixant alumini per bàcul | 87 | 18 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS19 | u. | Columna de polièster 4,000 mm | 345 | 18 | 363 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS20 | u. | Columna de polièster 2.400 mm | 236 | 18 | 254 | 5 | 1180 | 90 | 1270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS21 | u. | Columna de polièster 2.000 mm | 225 | 18 | 243 | 2 | 450 | 36 | 486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS22 | u. | Columna de polièster 800 mm | 132 | 18 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS23 | u. | Suport senzill mod. 150 | 33.53 | 13.2 | 46.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS24 | u. | Suport senzill mod. 270 | 36.53 | 13.2 | 49.73 | 20 | 730.6 | 264 | 994.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS25 | u. | Suport senzill mod. 400 | 46.98 | 13.2 | 60.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS26 | u. | Suport doble mod. 270 | 65.64 | 13.2 | 78.84 | 2 | 131.28 | 26.4 | 157.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS27 | u. | Suport per a càmera de 2000 | 400 | 18 | 418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS28 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per regulador de tràfic mod. M1 | 690.56 | 138 | 828.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS29 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per regulador de tràfic mod. M3 | 775.84 | 138 | 913.84 | 19 | 14740.96 | 2622 | 17362.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS30 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per safata de comunicacions amb fibra òptica, d' una porta. | 1969.32 | 138 | 2107.32 | 1 | 1969.32 | 138 | 2107.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS31 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per central de zona o pw de dos portes | 2250 | 138 | 2388 | 1 | 2250 | 138 | 2388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS32 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per a detectors de 530 x 430 x 280 | 256 | 138 | 394 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS33 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per a columna càmeres | 346 | 138 | 484 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS34 | u. | Armari metàl·lic de xapa galvanitzada per a escomesa elèctrica tipus M3 validat per companyia. | 864 | 138 | 1002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS35 | u. | Pica de presa de terra de 1,5m | 28.54 | 18 | 46.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS36 | u. | Placa de presa de terra 500x500x2,5 | 45.01 | 12 | 57.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS37 | u. | Polsador mecànic de polièster per demanda de vianants | 101.82 | 27.6 | 129.42 | 20 | 2036.4 | 552 | 2588.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AS38 | u. | Polsador tàctil per pas de vianants | 304.45 | 13.2 | 317.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS39 | u. | Porta de bàcul semafòric | 23.12 |  | 23.12 | 2 | 46.24 | 0 | 46.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
AS40 | u. | Protecció hexagonal columna | 234.58 | 13.2 | 247.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS41 | u. | Protecció hexagonal bàcul | 365 | 13.2 | 378.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AS42 | u. | Pany caixa comandament | 6.04 |  | 6.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AS43 | u. | Tap PVC d'estanquitat per a semàfors | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AS44 | u. | Tub corrugat 40mm | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AS45 | u. | Tub corrugat 110mm | 3.42 |  | 3.42 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AS46 | u. | Torpede M-11 | 33.28 |  | 33.28 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AS47 | u. | Pany armari regulador mecanisme complert | 45.5 |  | 45.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL Accessoris semàfors |  |  | 24366.8 | 4353.4 | 28720.2 | TOTAL Accessoris semàfors |  |  | 0 | 0 | 0
Cable de coure | [9 empty] | Cable de coure
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
C1 | m | Cable 1x4mm² | 2.35 | 1.95 | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C2 | m | Cable 1x6mm² | 2.55 | 1.95 | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C3 | m | Cable RV 2x6mm² | 2.78 | 1.95 | 4.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C4 | m | Cable RV armat vareta 2x6mm² | 3.89 | 1.95 | 5.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C5 | m | Cable RV armat vareta 3x6mm² | 4.89 | 1.95 | 6.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C6 | m | Cable RV 2x10mm² | 2.95 | 1.95 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C7 | m | Cable RV2x16mm² | 3.12 | 1.95 | 5.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C8 | m | Cable 4x1,5mm² | 2.25 | 1.95 | 4.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C9 | m | Cable armat varetes 4x1,5mm² | 3.25 | 1.95 | 5.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C10 | m | Cable RV 4x2,5mm² | 3.05 | 1.95 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C11 | m | Cable RV armat varetes 4x2,5mm² | 4.4 | 1.95 | 6.35 | 500 | 2200 | 975 | 3175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C12 | m | Cable 1x16mm² AV | 2.95 | 1.95 | 4.9 | 50 | 147.5 | 97.5 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C13 | m | Cable 1x35mm² | 5.67 | 1.95 | 7.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C14 | m | Cable coure amb aïllament de plàstic de 35 mm per línies de terra | 5.38 | 2.15 | 7.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C15 | m | Cable telefònic de 2 pars armat i antirrosegadors | 3.25 | 2.15 | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C16 | m | Cable telefònic de 4 pars armat i antirrosegadors | 3.75 | 2.15 | 5.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C17 | m | Cable telefònic de 7 pars armat i antirrosegadors | 5.24 | 2.15 | 7.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C18 | m | Cable telefònic de 10 pars armat i antirrosegadors | 9.5 | 2.15 | 11.65 | 50 | 475 | 107.5 | 582.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C19 | m | Cable telefònic de 15 pars armat i antirrosegadors | 10.1 | 2.15 | 12.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C20 | m | Cable 1x0,75 mm² | 2.4 | 2.15 | 4.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C21 | m | Cable 4 pars x 0,9mm | 4 | 2.15 | 6.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C22 | m | Cable UTP CAT 5 EXTERIORS | 1.34 | 1.95 | 3.29 | 20 | 26.8 | 39 | 65.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C23 | m | Cable coaxial RG59 | 1.5 | 1.95 | 3.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C24 | m | Cable coaxial RG213 | 5.8 | 1.95 | 7.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C25 | u. | Cable coaxial RG214 | 7.5 | 1.95 | 9.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Cable coure |  |  | 2849.3 | 1219 | 4068.3 | TOTAL Cable coure |  |  | 0 | 0 | 0
Cable Fibra òptica | [9 empty] | Cable Fibra òptica
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
CF1 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 2 fibres | 2.95 | 1.95 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF2 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 4 fibres | 3.18 | 1.95 | 5.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF3 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 6 fibres | 3.42 | 1.95 | 5.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF4 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 8 fibres | 3.66 | 1.95 | 5.61 | 50 | 183 | 97.5 | 280.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF5 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 12 fibres | 4.14 | 1.95 | 6.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF6 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 16 fibres | 4.62 | 1.95 | 6.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF7 | m | Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors de 24 fibres | 5.57 | 1.95 | 7.52 | 1000 | 5570 | 1950 | 7520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF8 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 2 fibres | 3.9 | 1.95 | 5.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF9 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 4 fibres | 4.28 | 1.95 | 6.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF10 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 6 fibres | 4.66 | 1.95 | 6.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF11 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 8 fibres | 5.04 | 1.95 | 6.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF12 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 12 fibres | 5.8 | 1.95 | 7.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF13 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 16 fibres | 6.57 | 1.95 | 8.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CF14 | m | Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors de 24 fibres | 8.09 | 1.95 | 10.04 | 100 | 809 | 195 | 1004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF15 | m | Caixa estanca de fins a 36 fibres per empiulament de continuïtat | 239.42 |  | 239.42 | 4 | 957.68 |  | 957.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CF16 | m | Caja mural de 8 F.O. sin adaptadores | 40 |  | 40 | 2 | 80 |  | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CF17 | m | Fusions de fibra òptica per fibra |  | 36.88 | 36.88 | 500 |  | 18440 | 18440 |  |  | 0 |  | 0 | 0
CF18 | m | Mesura d'atenuació en doble finestra i sentit |  | 38 | 38 | 500 |  | 19000 | 19000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
CF19 | u. | Pigtail SM FC/PC 2m 900 Micrab | 4.5 | 4.39 | 8.89 | 50 | 225 | 219.5 | 444.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF20 | u. | Adaptador FO FC/PC | 2.75 | 4.39 | 7.14 | 50 | 137.5 | 219.5 | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF21 | u. | Cable de xarxa (FC – FC) o (FC-SC) long.- 2 m | 19.2 | 5 | 24.2 | 50 | 960 | 250 | 1210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF22 | u. | Cable de xarxa (FC – FC) o (FC-SC) long.- 3 m | 21.2 | 5 | 26.2 | 10 | 212 | 50 | 262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF23 | u. | Cable de xarxa (FC – FC) o (FC-SC) long.- 5 m | 25.2 | 5 | 30.2 | 5 | 126 | 25 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF24 | u. | Cable de xarxa (FC – FC) o (FC-SC) long.- 10 m | 35.2 | 5 | 40.2 | 5 | 176 | 25 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF25 | u. | Cable de xarxa (LC – SC) o (LC-FC) long.- 2 m | 22.26 | 5 | 27.26 | 1 | 22.26 | 5 | 27.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF26 | u. | Cable de xarxa (LC – SC) o (LC-FC) long.- 3 m | 23.66 | 5 | 28.66 | 1 | 23.66 | 5 | 28.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF27 | u. | Cable de xarxa (LC – SC) o (LC-FC) long.- 5 m | 27.86 | 5 | 32.86 | 1 | 27.86 | 5 | 32.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CF28 | u. | Cable de xarxa (LC – SC) o (LC-FC) long.- 10 m | 43.26 | 5 | 48.26 | 1 | 43.26 | 5 | 48.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Cable Fibra òptica |  |  | 9553.22 | 40491.5 | 50044.72 | TOTAL Cable Fibra òptica |  |  | 0 | 0 | 0
Arquetes | [9 empty] | Arquetes
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
CC1 | u. | Marc i tapa de 60x60cm | 109.8 |  | 109.8 | 10 | 1098 |  | 1098 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CC2 | u. | Marc i tapa de 40x40cm | 40.25 |  | 40.25 | 5 | 201.25 |  | 201.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CC3 | u. | Marc i tapa reforçada 100x100 cm | 291.64 |  | 291.64 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CC4 | u. | Marc i tapa reforçada 60x60 cm | 147.95 |  | 147.95 | 2 | 295.9 |  | 295.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CC5 | u. | Marc i tapa reforçada 40x40 cm | 69.08 |  | 69.08 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CC6 | u. | Tapa piló fundició Ferro | 274.9 |  | 274.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CC7 | u. | Construcció arqueta 40x40 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en obra enfoscada, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 253.5 | 253.5 | [5 empty] | 0 | 0
CC8 | u. | Construcció arqueta 40x40 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en formigó, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 187.2 | 187.2 | [5 empty] | 0 | 0
CC9 | u. | Construcció arqueta 60x60 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en obra enfoscada, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 289.9 | 289.9 | 2 |  | 579.8 | 579.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
CC10 | u. | Construcció arqueta 60x60 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en formigó, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 217.1 | 217.1 | 2 |  | 434.2 | 434.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
CC11 | u. | Construcció arqueta 100x100 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en obra enfoscada, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 570 | 570 | [5 empty] | 0 | 0
CC12 | u. | Construcció arqueta 100x100 cm, incloent demolició, excavació, construcció de parets en formigó, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 450 | 450 | [5 empty] | 0 | 0
CC12 | u. | Reparació arqueta 60x60 cm, incloent demolició, reconstrucció de parets en formigó, col·locació de marc i tapa, càrrega i transport d'enderrocs a abocador. |  | 180 | 180 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Arquetes |  |  | 1595.15 | 1014 | 2609.15 | TOTAL Arquetes |  |  | 0 | 0 | 0
Material electrònic/elèctric | [9 empty] | Material electrònic/elèctric
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
ME1 | u. | Rellotge horari | 418.27 | 15 | 433.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME2 | u. | Relé C03 125 | 24.96 | 15 | 39.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME3 | u. | Relé C04 19000 | 23.59 | 15 | 38.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME4 | u. | Relé Tec 140 220V | 18.72 | 15 | 33.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME5 | u. | Relé EA 2 880 | 23.59 | 15 | 38.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME6 | u. | Relé Ralux CO 2A 800 | 22.18 | 15 | 37.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME7 | u. | Relé Releco/Agut | 27.66 | 15 | 42.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME8 | u. | Relé Releco GP 200 | 28.41 | 15 | 43.41 | 5 | 142.05 | 75 | 217.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME9 | u. | Micro 68705-82530 | 44.11 | 15 | 59.11 | 10 | 441.1 | 150 | 591.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME10 | u. | CAIXA 27x27 | 34.32 | 15 | 49.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME11 | u. | CAIXA 27x17 | 23.72 | 15 | 38.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME12 | u. | Base Contactor | 19.38 | 15 | 34.38 | 5 | 96.9 | 75 | 171.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME13 | u. | Rack per a detectors | 484.58 | 30 | 514.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME14 | u. | Mòdem òptic RS232 | 576.11 | 30 | 606.11 | 5 | 2880.55 | 150 | 3030.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME15 | u. | Receptor Clemsa per a BUS | 300 | 30 | 330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME16 | u. | Comandament a distancia doble per a BUS | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME17 | u. | Carcassa frontal de sensor biomètric | 175 | 35 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME18 | u. | Sensor biomètric iGuard LM | 1250 | 35 | 1285 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME19 | u. | INT. AUT. MAGNET IC60N 2P 10A CURVA C | 33.4 | 30 | 63.4 | 1 | 33.4 | 30 | 63.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME20 | u. | MAGNET. C60N ICP-M 4P 63A | 261.5 | 30 | 291.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME21 | u. | MAGNETO 2P 25A CURVA C 6KA | 7.36 | 30 | 37.36 | 1 | 7.36 | 30 | 37.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME22 | u. | MAGNETO IC60 10A 2P CURVA C | 33.39 | 30 | 63.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME23 | u. | MAGNETO IC60N 2P 10A CURVA C | 33.4 | 30 | 63.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME24 | u. | MAGNETO IC60N 4P 10A CURVA D | 142.34 | 30 | 172.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME25 | u. | MAGNETO IC60N 4P 25A CURVA D | 175.64 | 30 | 205.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME26 | u. | MAGNETO. IC60N 2P 10A CURVA C | 33.4 | 30 | 63.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME27 | u. | MAGNETOTERMIC 2P 6A | 36.62 | 30 | 66.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME28 | u. | MAGNETOTERMIC IC60 10A 2P CURVA C | 33.39 | 30 | 63.39 | 1 | 33.39 | 30 | 63.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ME29 | u. | DIFER. DV BIP 25A 30MA LEXIC | 39.9 | 30 | 69.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME30 | u. | DIFER. F204AC 63A 300MA | 214.19 | 30 | 244.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME31 | u. | DIFERENCIAL 2P 25A 300MA | 95.7 | 30 | 125.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME32 | u. | DIFERENCIAL 2P 25A 300MA CLASE AC | 95.7 | 30 | 125.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ME33 | u. | DIFERENCIAL REARMABLE | 522.01 | 30 | 552.01 | 1 | 522.01 | 30 | 552.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Material electrònic/elèctric |  |  | 4156.76 | 570 | 4726.76 | TOTAL Material electrònic/elèctric |  |  | 0 | 0 | 0
Reguladors | [9 empty] | Reguladors
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
R1 | u. | Regulador local tipus Dynamic o similar amb 2 targetes(4 grups) preparat fins a 16 grups amb armari exterior | 5090 | 520 | 5610 | 5 | 25450 | 2600 | 28050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
R2 | u. | Regulador local tipus Dynamic o similar amb 2 targetes (4 grups) preparat fins a 32 grups amb armari exterior | 5340 | 580 | 5920 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
R3 | u. | Mòdul de comandament de mà exterior | 130.38 | 75 | 205.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R4 | u. | Mòdul de sincronisme sense cables | 506.93 | 75 | 581.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R5 | u. | Mòdul d'ampliació de 2 grups semafòrics (PB) | 391.56 | 45 | 436.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R6 | u. | Mòdul intermitència simple | 76.18 | 24 | 100.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R7 | u. | Mòdul intermitència doble | 108.82 | 24 | 132.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R8 | u. | Adaptador de sincronisme | 288.88 | 43.2 | 332.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R9 | u. | Targeta sortides colors, de 2 grups, qualsevol regulador (Instal·lats a Mataró) | 515.46 | 30 | 545.46 | 15 | 7731.9 | 450 | 8181.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
R10 | u. | Targeta CPU per regulador de transit qualsevol tipus (instal·lats a Mataró) | 874.92 | 30 | 904.92 | 10 | 8749.2 | 300 | 9049.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
R11 | u. | Font alimentació per regulador de transit qualsevol tipus (instal·lats a Mataró) | 853.39 | 30 | 883.39 | 10 | 8533.9 | 300 | 8833.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
R12 |  | Regleter complert fins a 16 grups amb proteccions per sobretensions, i endoll auxiliar. | 271.44 | 45 | 316.44 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
R13 | u. | Radio transmissió digital | 3316.69 | 75 | 3391.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R14 | u. | Regulador portàtil d'educació vial incloent 2 columnes amb semàfor de vianants 2/100 PP, 2 amb semàfor de vehicles 3/100, 2 amb semàfors de vehicles i vianants 3/100 i 2/100 PP i cable mànega amb connectors | 4375 |  | 4375 |  |  |  |  | 0 |  | 0
R15 | u. | Equip coordinació via radio amb emissor, receptor, 2 suports, font Alim. 2 mòduls 11/200, mecanització i instal·lació. | 2049.84 | 96 | 2145.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R16 | u. | Contractació d'escomesa elèctrica (valoració aproximada pendent de l'informe tècnic de la companyia) | 1392.24 |  | 1392.24 |  |  |  |  | 0 |  | 0
R17 | u. | Projecte de legalització i tràmits d'inspecció d'escomesa per industria | 1116.11 |  | 1116.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
R18 | u. | Equip de recepció de comunicació de prioritat de bus instal·lat a regulador local de semàfors amb sistema d'integració de comunicació de radio i funcions d'activació de prioritat i comunicació amb el centre de control. | 1605 |  | 1605 | 1 | 1605 |  | 1605 |  |  | 0 | 0 |  | 0
R19 | u. | Equip gestió prioritat semàfors instal·lat en el bus per sistema GPS i funcions d'activació de petició de prioritat | 1905 |  | 1905 | 1 | 1905 |  | 1905 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL Reguladors |  |  | 53975 | 3650 | 57625 |  | TOTAL Reguladors |  | 0 | 0 | 0
Semàfors | [9 empty] | Semàfors
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
S1 | u. | Suplement d'òptica led 200 mm diàmetre vermell | 117.12 | 18 | 135.12 | 54 | 6324.48 | 972 | 7296.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | u. | Suplement d'òptica led 200 mm diàmetre ambre | 117.12 | 18 | 135.12 | 82 | 9603.84 | 1476 | 11079.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | u. | Suplement d'òptica led 200 mm diàmetre verd | 147.45 | 18 | 165.45 | 46 | 6782.7 | 828 | 7610.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S4 | u. | Suplement d'òptica led 100 mm diàmetre vermell | 85.25 | 18 | 103.25 | 2 | 170.5 | 36 | 206.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S5 | u. | Suplement d'òptica led 100 mm diàmetre ambre | 85.25 | 18 | 103.25 | 2 | 170.5 | 36 | 206.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S6 | u. | Suplement d'òptica led 100 mm diàmetre verd | 101 | 18 | 119 | 2 | 202 | 36 | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S7 | u. | Suplement d'òptica led de vianant vermell | 126 | 18 | 144 | 46 | 5796 | 828 | 6624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S8 | u. | Suplement d'òptica led de vianant verd | 168 | 18 | 186 | 45 | 7560 | 810 | 8370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S9 | u. | Suplement d'òptica led de vianant vermell amb descomptador verd-vermell | 367.68 | 18 | 385.68 | 1 | 367.68 | 18 | 385.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | u. | Suplement d'òptica led de vianant verd amb descomptador vermell-verd | 367.68 | 18 | 385.68 | 1 | 367.68 | 18 | 385.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S11 | u. | Suplement d'òptica led de bicicleta vermell | 109.37 | 18 | 127.37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
S12 | u. | Suplement d'òptica led de bicicleta verd | 179.14 | 18 | 197.14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
S13 | u. | Suplement d'òptica led de fletxa vermell | 131.71 | 18 | 149.71 | 6 | 790.26 | 108 | 898.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | u. | Suplement d'òptica led de fletxa ambre | 131.71 | 18 | 149.71 | 6 | 790.26 | 108 | 898.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S15 | u. | Suplement d'òptica led de fletxa verd | 175.34 | 18 | 193.34 | 6 | 1052.04 | 108 | 1160.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | u. | Suplement d'òptica led de manyopla | 181.38 | 18 | 199.38 | 15 | 2720.7 | 270 | 2990.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S17 | u. | Suplement d'òptica led verd amb sistema per a invidents pass-blue | 586.5 | 18 | 604.5 | 1 | 586.5 | 18 | 604.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S18 | u. | Semàfor vehicles Tricolor 13/200 amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 684.1 | 20 | 704.1 | 10 | 6841 | 200 | 7041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S19 | u. | Semàfor ambre intermitent 11/200 amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 217.92 | 20 | 237.92 | 5 | 1089.6 | 100 | 1189.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S20 | u. | Semàfor BUS amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 276.14 | 20 | 296.14 | 1 | 276.14 | 20 | 296.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S21 | u. | Semàfor vianants 12/200 PPC amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 495.6 | 20 | 515.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
S22 | u. | Semàfor vianants 12/200 PPC amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament amb descomptador vermell-verd | 569.28 | 20 | 589.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
S23 | u. | Semàfor 11/200 de petició de demanda de pas (mano pulsen),amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 282.18 | 20 | 302.18 | 20 | 5643.6 | 400 | 6043.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S24 | u. | Semàfor vianants 12/200 ambre-ambre amb tecnologia LED, Model COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament | 435.85 | 24 | 459.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
S25 | u. | Semàfor 12/200 PPC SAI amb invidents incorporat model Pass-Blue, o similar a validar per Ajuntament | 795 | 20 | 815 | 25 | 19875 | 500 | 20375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S26 | u. | Semàfor 11/200 PPC SAI amb invidents incorporat model Pass-Blue, o similar a validar per Ajuntament. | 577 | 20 | 597 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
S27 | u. | Semàfor vehicles Tricolor 13/100 amb tecnologia LED, a validar per Ajuntament | 369.52 | 20 | 389.52 | 2 | 739.04 | 40 | 779.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S28 | u. | Semàfor vehicles 12/100 vermell- verd amb tecnologia LED, a validar per Ajuntament | 251 | 20 | 271 | 2 | 502 | 40 | 542 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
S29 | u. | Base semàfor COMPACT -LED | 9 | 12 | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
S30 | u. | Xassís semàfor COMPACT-LED o similar a validar per Ajuntament sense òptica 11/200 | 71.78 |  | 71.78 | 10 | 717.8 |  | 717.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL Semàfors |  |  | 78969.32 | 6970 | 85939.32 | TOTAL Semàfors |  |  | 0 | 0 | 0
Detectors i espires | [9 empty] | Detectors i espires
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
DET1 | u. | Detector electromagnètic per 1 canal | 205 | 45 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET2 | u. | Detector electromagnètic per 2 canals | 695.17 | 45 | 740.17 | 25 | 17379.25 | 1125 | 18504.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DET3 | u. | Detector mitjançant radar per velocitat | 1700.85 | 204 | 1904.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET4 | u. | Detector de presència vianant | 325 | 125 | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET5 | u. | Espira complerta preu fins a 10 ml de tall segellat amb resina epoxi |  | 375 | 375 | 50 |  | 18750 | 18750 |  |  | 0 |  | 0 | 0
DET6 | m | ML de regata d'espira (suplement per ml) |  | 51.05 | 51.05 | 10 |  | 510.5 | 510.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
DET7 | u. | Reparació d' espira (segellat amb resina epoxi) |  | 95.52 | 95.52 | 5 |  | 477.6 | 477.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
DET8 | u. | Camara de visió artificial per a detecció de vehicles | 2150 | 500 | 2650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET9 | u. | Detector doble tecnologia | 1350 | 500 | 1850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET10 | u. | Sensor de detecció Bluetooth per a carril DIN amb antena directiva i 2ml de cable coaxial | 2440 | 500 | 2940 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DET11 | u. | Lloguer durant 15 dies d'equip aforador de trànsit de tubs pneumàtics. Inclou la seva instal.lació i retirada dels tubs pneumàtics, material funguible, medis de transport, senyalització, desplaçaments i també la intervenció in-situ en cas de necessitat ( la reposició de tubs) Així com l'extracció, validació i presentació de les dades d'aforament dels vehicles. | 650 |  | 650 |  |  |  |  | 0 |  | 0
DET12 | u. | Tall de carril i senyalització per execució espires dos o tres carrils | 650 |  | 650 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL Detectors i espires |  |  | 17379.25 | 20863.1 | 38242.35 | TOTAL Detectors i espires |  |  | 0 | 0 | 0
Obra Civil | [9 empty] | Obra Civil
Codi | Unt. | Concepte |  | Ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Unitats |  | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total |  | Ma d'obra, vehicles i petit material | Total |  | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
OC1 | m | Ml de rasa de 40X40 en terra, incloent excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110mm, ple i compactat, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 60.8 | 60.8 | [5 empty] | 0 | 0
OC2 | m | Ml de rasa de 40X60 en terra, incloent excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110mm, ple i compactat, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 73.6 | 73.6 | 15 |  | 1104 | 1104 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC3 | m | Ml de rasa de 40X40 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110mm, ple i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 96.8 | 96.8 | [5 empty] | 0 | 0
OC4 | m | Ml de rasa de 40X60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110mm, ple i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 98.56 | 98.56 | 25 |  | 2464 | 2464 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC5 | m | Ml de rasa de 40X60 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de 2 tubs de PVC de 110mm, ple i compactat, amb base de formigó de 15 cm, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 167.2 | 167.2 | [5 empty] | 0 | 0
OC6 | m | Ml de rasa de 40X80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació 2 tub de PVC de 110mm, ple i compactat, amb base de formigó de 15 cm, càrrega i transport d'enderrocs a abocador |  | 179.3 | 179.3 | 30 |  | 5379 | 5379 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC7 | u. | Pou presa de Terra |  | 71.5 | 71.5 | 2 |  | 143 | 143 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC8 | M2 | M2 de canalització calçada |  | 202.4 | 202.4 | [5 empty] | 0 | 0
OC9 | M2 | M2 de reposició d'aglomerar asfàltic |  | 98.56 | 98.56 | [5 empty] | 0 | 0
OC10 | u. | Cimentació de 80x80x100 per bàcul semafòric |  | 560.64 | 560.64 | 2 |  | 1121.28 | 1121.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC11 | u. | Cimentació de columna semàfors |  | 159.5 | 159.5 | 20 |  | 3190 | 3190 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC12 | u. | Cimentació peanya per caixa de regulador. |  | 227.5 | 227.5 | 2 |  | 455 | 455 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC13 | u. | Cimentació columna càmera per masteler de 8 a 12 m 1,2 x 1,0 |  | 975 | 975 | [5 empty] | 0 | 0
OC14 | u. | Cimentació columna càmera per masteler de 15 a 18 m amb forjat metàl·lic de 1,4 x 1,0 |  | 1050 | 1050 | [5 empty] | 0 | 0
OC15 | u. | Cimentació armari model central |  | 455 | 455 | 3 |  | 1365 | 1365 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OC16 | u. | Clot per a ubicació de pilona amb drenatge |  | 1570.8 | 1570.8 | [5 empty] | 0 | 0
OC17 | u. | Pas vorera per espira tancat amb resina epoxi |  | 105 | 105 | 5 |  | 525 | 525 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Obra Civil |  |  | 0 | 15746.28 | 15746.28 | TOTAL Obra Civil |  |  | 0 | 0 | 0
Retirada d'elements | [9 empty] | Retirada d'elements
Codi | Unt. | Concepte |  | Preu Retirada | Preu Total | Unitats |  | Total Retirada | Total |  | Preu Retirada | Preu Total |  | Total Retirada | Total
RET1 | u. | Columna |  | 90.48 | 90.48 | 20 |  | 1809.6 | 1809.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET2 | u. | Bàcul |  | 232 | 232 | 1 |  | 232 | 232 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET3 | u. | semàfor 13/200 |  | 35 | 35 | 20 |  | 700 | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET4 | u. | semàfor 12/200 |  | 35 | 35 | 20 |  | 700 | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET5 | u. | semàfor 11/200 |  | 25 | 25 | 10 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET6 | u. | Regulador local |  | 556 | 556 | 1 |  | 556 | 556 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RET7 | u. | PMI |  | 320 | 320 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL Retirada d'elements |  |  | 0 | 4247.6 | 4247.6 | TOTAL Retirada d'elements |  |  | 0 | 0 | 0
Pintura | [9 empty] | Pintura
Codi | Unt. | Concepte |  | Pintar | Preu Total | Unitats |  | Total pintar | Preu Total |  | Pintar | Preu Total |  | Total pintar | Preu Total
PINT1 | u. | Pintat bàcul semafòric |  | 99.5 | 99.5 | 50 |  | 4975 | 4975 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT2 | u. | Pintat Columna 2000 i 2400 |  | 18.44 | 18.44 | 12.5 |  | 230.5 | 230.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT3 | u. | Pintat Columna 800 |  | 7.9 | 7.9 | 12.5 |  | 98.75 | 98.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT4 | u. | Pintat suport senzill |  | 2.37 | 2.37 | 225 |  | 533.25 | 533.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT5 | u. | Pintat suport doble |  | 4.3 | 4.3 | 22.5 |  | 96.75 | 96.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT6 | u. | Pintat caixa detectors |  | 13.49 | 13.49 | 12.5 |  | 168.625 | 168.625 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT7 | u. | Pintat caixa regulador |  | 30.73 | 30.73 | 30 |  | 921.9 | 921.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT8 | u. | Pintat caixa escomesa |  | 35 | 35 | 25 |  | 875 | 875 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT9 | u. | Pintat bàcul semafòric amb pintura anti orins ( fins a 40 cm) |  | 149.25 | 149.25 | 40 |  | 5970 | 5970 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT10 | u. | Pintat Columna 2000 i 2400 amb pintura anti orins ( fins a 40 cm) |  | 31.5 | 31.5 | 10 |  | 315 | 315 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PINT11 | u. | Pintat caixa regulador amb pintura anti orins ( fins a 40 cm) |  | 52.5 | 52.5 | 40 |  | 2100 | 2100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL Pintura |  |  |  | 16284.775 | 16284.775 | TOTAL Pintura |  |  |  | 0 | 0
XARXA IP | [9 empty] | XARXA IP
Codi | Unt. | Concepte | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Unitats | Total Subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total | Preu Subministrament | Ma d'obra, vehicles i petit material | Preu Total | Total Subministrament | Total de ma d'obra, vehicles i petit material | Total
xar1 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RS20 per muntatge en carril DIN amb 4 ports: | 1372.56 | 76 | 1448.56 | 1 | 1372.56 | 76 | 1448.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- 2 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO multimode
- 2 ports 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. (RS20-0400M2M2SDAEHH(A)). Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar2 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RS20 per muntatge en carril DIN amb 4 ports: | 2019.94 | 76 | 2095.94 | 1 | 2019.94 | 76 | 2095.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- 2 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO monomode
- 2 ports 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. (RS20-0400S2S2SDAEHH(B)). Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar3 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RS20 per muntatge en carril DIN amb 9 ports: | 2433.9 | 76 | 2509.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 2 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO multimode
- 1 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO monomode
- 6 ports 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. (RS20-0900MMS2SDAE(F)). Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar4 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RS20 per muntatge en carril DIN amb 9 ports: | 3146.11 | 76 | 3222.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 1 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO multimode
- 2 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO monomode
- 6 ports 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. (RS20-0900VVM2SDAE(G)). Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar5 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RS20 per muntatge en carril DIN amb 9 ports: | 2075.29 | 76 | 2151.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 3 ports bidireccionals 100baseFX amb connectors SC per FO multimode
- 6 ports 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. (RS20-0900MMM2SDAE(C)). Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar6 | u. | Switch Nivell 2 tipus Hirschmann RSP35 08 03 306 TT S CC Z9 HM E 3S 07,0 per muntatge en carril DIN Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament. | 1487.2 | 76 | 1563.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar7 | u. | Switch Nivell 3 modular tipus Hirschmann Power Mice per muntatge en carril DIN amb 5 bahies configurables amb mitjans de comunicació 10/100/1000 i possibilitat d'expansió fins a 7 bahies. Inclou | 7136.1 | 76 | 7212.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 2 mòdul de 4 boques Fast Ethernet RJ45 (MM2-0T1T1T1T1SA(I)).
- 1 mòdul de 4 boques Gb Ethernet FO (MM3-007070707SA(I))
- 2 transceivers monomode 1 Gbps (M-SFP-LX/LC)
Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar8 | u. | Switch Nivell 3 modular tipus Hirschmann Power Mice per muntatge en carril DIN amb 5 bahies configurables amb mitjans de comunicació 10/100/1000 i possibilitat d'expansió fins a 7 bahies. Inclou | 5968.03 | 83 | 6051.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 2 mòdul de 4 boques Fast Ethernet RJ45 (MM2-0T1T1T1T1SA(I)).
- 1 mòdul de 4 boques Gb Ethernet FO (MM3-007070707SA(I))
Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar9 | u. | Switch Nivell 2 modular tipus Hirschmann Mice (MS20-1600SAAE(E)) per muntatge en carril DIN amb 4 bahies configurables fins a 16 ports Fast Ethernet. Inclou: | 3620.56 | 76 | 3696.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 1 mòdul de 4 boques Fast Ethernet: 2 x RJ45 + 2 x MM SC (MM2-0M2M2T1T1SA).
- 1 mòdul de 4 boques Fast Ethernet: 2 x RJ45 + 2 x SM SC (MM2-0S2S2T1T1SA).
Admet dos cues de prioritat d'acord estándar IEEE 802.1.D. Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar10 | u. | Firewall Industrial EAGLE mGuard TX/MM SC. Inclou: | 1371.59 | 76 | 1447.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 1 port 10/100baseFX amb connectors SC per FO multimode
- 1 port 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
xar11 | u. | Firewall Industrial EAGLE mGuard TX/SM SC. Inclou: | 1629.94 | 76 | 1705.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- 1 port 10/100baseFX amb connectors SC per FO single mode
- 1 port 10/100baseT(X) amb connectors RJ45.
xar12 | u. | Patch panel de fins a 2x16 boques SC per interconnexionat de fibra òptica multimode o monomode. Inclou safates, pigtails, patch cords, fusions, mesures reflectomètriques i materials accessoris necessaris. Totalment instal·lat en armari de regulador o de central de zona. | 2133.48 | 76 | 2209.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar13 | u. | Codificador de vídeo IP MPEG 4 SP tipus Verint S1970e-XT amb capacitat de 2 streams simultanis (un de backup per a enregistrament) per la mateixa càmera, resolució fins a 4CIF 30fps, | 1029.2 | 76 | 1105.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ample de banda dinàmic de 30 Kbps a 6 Mbps, port sèrie RS422/485 per a control de domo, una entrada i una sortida per contacte, interfície 10/100baseT, rang de temperatura extens (-30ºC a +60ºC) d'acord a les especificacions del plec. Totalment instal·lat i en marxa.
xar14 | u. | Descodificador de vídeo IP MPEG 4 SP tipus Verint S1970e-R d'acord a les especificacions del plec. Totalment instal·lat i en marxa. | 569.35 | 76 | 645.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar15 | u. | Servidor 10/100 Mbit Ethernet de 2 port sèrie RS232 tipus MOXA Nport 5210 amb connectors RJ45 de 8 pin. Modes d'operació TCP Server, TCP Client, UDP i Real COM/TTY. Totalment instal·lat i en funcionament. | 192.72 | 76 | 268.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar16 | u. | Servidor 10/100 Mbit Ethernet de 16 port sèrie RS232 tipus MOXA Nport 5610-16 amb connectors RJ45 de 8 pin. Modes d'operació TCP Server, TCP Client, UDP i Real COM/TTY. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1322.62 | 76 | 1398.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar17 | u. | Conv 485/232 | 3 | 76 | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar18 | u. | Servidor 10/100 Mbit Ethernet de 2 port sèrie RS485 tipus MOXA Nport 5130 amb connectors RJ45 de 8 pin. Modes d'operació TCP Server, TCP Client, UDP i Real COM/TTY. Totalment instal·lat i en funcionament. | 347.8 | 76 | 423.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar19 | u. | Repetidor 100base-FX 2xFO MM - 2xFO SM basat | 324 | 76 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
xar20 | u. | Switch tipus Hirschmann RS30-0802O6O6SDHEHHXX.X. per muntatge en carril DIN | 1411.2 | 76 | 1487.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 port Gigabit/Fast-Ethernet-Switch (2 x Gigabit Ethernet, 8 x Fast Ethernet) managed, software Layer 2 professional for DIN rail store-and-forward-switching, fanless design.
ports; 1. uplink: 10/100/1000BASE-TX, RJ45; 2. uplink: 10/100/1000BASE-TX, RJ45; 8 x standard 10/100 BASE TX, RJ45.
0 ºC ... 60 ºC
Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar21 | u. | Switch tipus Hirschmann BRS30-08040000-STCZ99HHSES07.0 per muntatge en carril DIN | 1845.79 | 76 | 1921.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 port Gigabit/Fast-Ethernet-Switch managed, software Layer 2 professional for DIN rail store-and-forward-switching, fanless design.
- 8 ports 10/100base TX / RJ45.
- 4x 100/1000 Mbit/s fiber
- 1. Uplink 2 x SFP Slot (100 /1000 Mbit/s)
- 2. Uplink 2 x SFP Slot (100 /1000 Mbit/s)
Inclou Font d'Alimentació (RPS80EEC). Totalment instal·lat i en funcionament.
xar22 | u. | MAR1040-4C4C4C4C9999SMMHRHH07.0. | 6274.8 | 76 | 6350.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet switch, managed, Industrial Switch 19" rack mount, fanless design.
16 x combo ports (10/100/1000BASE TX RJ45 plus related FE/GE-SFP slot)
0 ºC ... 60 ºC
xar23 | u. | MACH104-20TX-FR L2P | 2898 | 76 | 2974 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 ports Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (20 x GE TX ports, 4 x GE SFP combo Ports), managed, Software Layer 2 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6 Ready, fanless design.
24 ports in total; 20x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) and 4 Gigabit Combo Ports (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 or 100/1000 BASE-FX, SFP)
xar24 | u. | MS4128-L3P | 3780 | 76 | 3856 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Power MICE, modular, managed Industrial Ethernet Switch, Layer 3 Switch with Software Professional. Ehternet (10 Mbit/s) and Fast-ETHERNET (100 Mbit/s) and Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s) up to 28 ports above media modules practicable, 4 X 1000 BASE-SX with SFP modules or 4 x 10/100/1000 BASE-TX and 24 Fast-ETHERNET (100 Mbit/s) ports (with MB-2T)
xar25 | u. | RPS 80 EEC | 182.7 | 76 | 258.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 V DC DIN rail power supply unit.
Hirschmann RPS80 EEC Power Supply, 120/240 VAC Input, 24 VDC / 3.0 Amp Output, DIN-Rail Mount, -25 to +70 deg. C.
xar26 | u. | M-SFP-LX/LC | 283.5 | 76 | 359.5 | 1 | 283.5 | 76 | 359.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP Fiberoptic Gigabit Ethernet Transceiver for: MICE media modules, MM4-4TX/SFP and MM4-2TX/SFP, OpenRail RS30-Switches, MACH 4002 48+4G,SmartLION and GigaLION.
1 x 1000BASE-LX with LC connector
0 °C to +60 °C
xar27 | u. | M-SFP-GIG-LX/LC | 290.23 | 76 | 366.23 | 1 | 290.23 | 76 | 366.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP Fiberoptic Gigabit Ethernet Transceiver for: MICE media modules, MM4-4TX/SFP and MM4-2TX/SFP, OpenRail RS30-Switches, MACH 4002 48+4G,SmartLION and GigaLION.
1 x 1000BASE-LX with LC connector
0 °C to +60 °C
xar28 | u. | M-FAST-SFP-MM/LC | 283.5 | 76 | 359.5 | 3 | 850.5 | 228 | 1078.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP Fiberoptic Gigabit Ethernet Transceiver for: MICE media modules, MM4-4TX/SFP and MM4-2TX/SFP, OpenRail RS30-Switches, MACH 4002 48+4G,SmartLION and GigaLION.
1 x 100 BASE-FX with LC connector 5 Km 50/125 MM
0 °C to +60 °C
xar29 | u. | M-FAST-SFP-SM/LC | 290.23 | 76 | 366.23 | 3 | 870.69 | 228 | 1098.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP Fiberoptic Gigabit Ethernet Transceiver for: MICE media modules, MM4-4TX/SFP and MM4-2TX/SFP, OpenRail RS30-Switches, MACH 4002 48+4G,SmartLION and GigaLION.
1 x 100 BASE-FX with LC connector 25Km 9/125 SM
0 °C to +60 °C
xar30 | u. | MM4-4TX/SFP | 743.4 | 76 | 819.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Media module for MICE Switches (MS...),
Combination of 4 x 1000Base-FX with SFP modules, or 4 x 10/100/1000Base-TX, copper, RJ45-sockets, auto crossing, autoneg., auto polarity. Any combination of up to 4 TX or SFP, 1 SFP deactivates 1TX.
xar31 | u. | MM2-4TX1 | 264.6 | 76 | 340.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Media module for MICE Switches (MS...),
4 x 10/100BASE-TX, TP cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation,
auto-polarity
xar32 | u. | MM2-2FXM2 | 529.2 | 76 | 605.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Media module for MICE Switches (MS...),
2 x 100BASE-FX, MM cable, SC sockets
xar33 | u. | MM3-4FXM2 | 982.8 | 76 | 1058.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Media module for MICE Switches (MS...),
100Base-FX multi-mode F/O
4 x 100Base-FX, MM cable, SC sockets
xar34 | u. | SPIDER 1TX/1FX-SM | 453.6 | 76 | 529.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Entry Level Industrial ETHERNET Rail Switch,store and forward switching mode,Ethernet (10 Mbit/s) and Fast-Ethernet (100 Mbit/s)
1 x 10/100BASE-TX, TP cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity
1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets
xar35 | u. | SPIDER 4TX/1FX-SM | 491.4 | 76 | 567.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Entry Level Industrial ETHERNET Rail Switch, store and forward switching mode, Ethernet and Fast-Ethernet (10/100 Mbit/s)
4 x 10/100BASE-TX, TP cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity
1 x 100BASE-FX, SM cable, SC sockets
xar36 | u. | RPS 15, Rail Power Supply 24 V DC DIN rail power supply unit | 75.6 | 76 | 151.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL XARXA IP |  |  | 5687.42 | 760 | 6447.42 | TOTAL XARXA IP |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL SUBMINISTRAMENT |  |  |  | 198532.22 |  | TOTAL SUBMINISTRAMENT |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL MA D'OBRA, VEHICLES I PETIT MATERIAL |  |  |  | 116169.655 |  | TOTAL MA D'OBRA, VEHICLES I PETIT MATERIAL |  |  |  | 0
[5 empty] | PRESSUPOST BASE |  |  |  | 314701.875 |  | BAIXA SUBMINISTRAMENT |  |  |  | 100%
[11 empty] | BAIXA MA D'OBRA, VEHICLES I PETIT MATERIAL |  |  |  | 100%
[13 empty] | OFERTA LICITADOR |  | 0