## Full1
CODI |  | CONCEPTE | COST UNITARI (S/IVA) | UNITATS (A) | TOTAL MAXIM (IVA NO INCLÒS) | OFERTA PREU UNITARI EN € (MA D'OBRA INCLOSA) (B) | OFERTA TOTAL EN € (MA D'OBRA INCLOSA) IVA NO INCLÒS (AXB)
E-001 | UT | CÀMERA IP EXTERIOR MOTORITZADA, SEGONS CONDICIONS DEL PROJECTE. INCLOU SUPORT I ADAPTADOR PER A SUBJECCIÓ DE LA CÀMERA A LA COLUMNA, FAÇANA O PARAMENT, AIXÍ COM DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ. | 10074 | 21 | 211554
E-002 | UT | ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER A ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU XASSÍS, EQUIPS I ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT. INCLOU CONNEXIÓ A TERRA. | 985 | 10 | 9850
E-003 | UT | COLUMNA TIPUS 1, METÀL·LICA DE 8m AMB BARÇ SEGONS LES CONDICIONS DEFINIDES AL PROJECTE AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 1220 | 10 | 12200
E-004 | UT | COLUMNA TIPUS 2, METÀL·LICA DE 10m D' ALÇADA LLIURE SEGONS LES CONDICIONS DEFINIDES AL PROJECTE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 965 | 2 | 1930
E-005 | UT | COLUMNA TIPUS 2, METÀL·LICA DE 8m D' ALÇADA LLIURE SEGONS LES CONDICIONS DEL PROJECTE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 895 | 0 | 0
E-006 | UT | COLUMNA TIPUS 2, METÀL·LICA DE 4m D' ALÇADA LLIURE SEGONS LES CONDICIONS DEFINIDES AL PROJECTE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 765 | 3 | 2295
E-007 | UT | SUPORTS ESPECIALS I FIXACIONS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DE TOTS ELS COMPONENTS DEL PUNT DE CONTROL, AIXÍ COM DE QUALSEVOL PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DEL PUNT DE CONTROL. INCLÒS TREBALLS DE MECANITZACIÓ, MITJANS D' ELEVACIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ, INCLÒS SEGELLAT DE FORATS. | 995 | 14 | 13930
E-008 | UT | CABLEJAT PROPI ENTRE L' ARMARI DEL PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL . INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER A L' ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERTIDORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. | 400 | 15 | 6000
E-009 | UT | SWITCH INDUNSTRIAL ADMINISTRABLE AMB 8 PORTS GIGABIT 10/100/1000 POE+ 4 PORTS DE FIBRA SFP 1GB. DEU SUPORTAR 802.1X. SEGONS CONDICIONS DEFINIDES AL PROJECTE | 2100 | 10 | 21000
E-010 | UT | CONFIGURACIÓ DE 802.1X PER ALS DISPOSITIUS DE CÀMERA DEL PUNT DE CONTROL, INCLOENT INSTAL·LACIÓ DELS CERTIFICATS ALS DISPOSITIUS I CONFIGURACIÓ AL SERVIDOR RADIUS | 250 | 12 | 3000
E-011 | UT | SAI PUNT DE CONTROL , SEGONS CONDICIONS DEL PROJECTE. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA, INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 488 | 10 | 4880
E-012 | UT | MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA. INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 223.25 | 10 | 2232.5
E-013 | UT | SENYALITZACIÓ ESPECIAL D' OBRES, TALLS DE CARRIL I SEMBLANTS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A REALITZAR EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEJAMENT, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS. | 1300.004 | 13 | 16900.05
E-014 | UT | SOL·LICITUT DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA, INCLOENT LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TASQUES DE REPLANTEJAMENT Y CONEXIÓ | 1200 | 7 | 8400
E-015 | UT | LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE LA BANDA CLIENT NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ DELS PUNTS DE CÀMERA AL VMS | 248 | 17 | 4216
E-016 | UT | FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. | 195 | 10 | 1950
E-017 | UT | PANELL REPARTIDOR PER A INSTAL·LACIÓ EN RACK 19'', EQUIPADA AMB SAFATES D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT MIN. DE 16 FO. EQUIPADA AMB 16 PIGTALES MONOMODE SC/UPC | 380 | 10 | 3800
E-018 | ML | CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G652, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC TÈCNIC, PER CONNEXIÒ ENTRE ARMARI I CÀMERA | 2.2 | 970 | 2134
E-019 | UT | CONVERSOR ÒPTIC ELÈCTRIC | 220 | 5 | 1100
E-020 | UT | ARMARI MURAL IK10 IP66, PER A ALLOTJAMENT DE CONVERTIDOR ÒPTIC-ELÈCTRIC. INCLOU XASSÍS, EQUIPS I ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT. | 650 | 4 | 2600
E-021 | UT | CAIXA DE FINALITZACIÓ AMB 8 PORTS EQUIPADA AMB 8 PIGTALES SC/APC | 50 | 4 | 200
O-001 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER A L' ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 SEGONS LES CONDICIONS DEFINIDES AL PROJECTE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 235 | 10 | 2350
O-002 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER PER COLUMNA 8m AMB BRAÇ O COLUMNES DE 8/10 METRES, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3,SEGONS LES CARACTERISTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE INCLOSOS ELS PERNS D' ANCORATGE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 309.6 | 14 | 4334.4
O-003 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER PER COLUMNA 4m , AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3,SEGONS CONDICIOS DEFINIDES AL PROJECTE INCLOSOS ELS PERNS D' ANCORATGE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 201.6 | 2 | 403.2
O-004 | UT | PERICON DE 60x60cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 150 | 16 | 2400
O-005 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 60x60cm PER INSTAL·LACIÓ EN CALÇADA SEGONS UNE EN 124 D400, AMB INSCRIPCIÓ. | 90 | 16 | 1440
O-006 |  | TAPA DE FERRO COLAT DE 60x60 cm PER INSTAL·LACIÓ EN CALÇADA SEGONS UNE EN 124 D400, AMB INSCRIPCIÓ. | 120 | 16 | 1920
O-007 | ML | PERICÓ DE 40x40cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 110 | 9 | 990
O-008 | ML | MARC DE FERRO COLAT DE 40x40cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 40 | 9 | 360
O-009 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 40x40 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 80 | 9 | 720
O-010 | ML | PERICÓ DE 80x80cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL, PER A ALLOTJAR UNA CAIXA D' ENTROCAMENT (NO INCLOSA), REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 200 | 5 | 1000
O-011 | ML | MARC DE FERRO COLAT DE 80x80cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 100 | 5 | 500
O-012 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 80x80 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 150 | 5 | 750
O-013 | UT | CAIXA D' ENTRONCAMENT AMB CAPACITAT PER AL MENYS 64 FUSIONS, PORT OVAL, ESTANCA, INCLOENT TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA FIXACIÓ AL PERICÓ. | 170 | 10 | 1700
O-014 | UT | CANALITZACIÓ EN CALÇADA O VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS EN L'INTERIOR I CORRUGAT EN L'EXTERIOR, INCLOU EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 40 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES. INCLOSA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D' AGLOMERAT ASFÀLTIC. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I LES INDICACIONS PARTICULARS. | 50 | 848 | 42400
O-015 | UT | PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA. | 85 | 10 | 850
O-016 | ML | CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA. | 1.1 | 33 | 36.3
O-017 | UT | CONJUNT DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES MAGNOTOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS, DESCARREGADORS ETCÈTERA NECESSARIES PER AL COMPLIMENT DEL RBT. INCLOU PP. DE ESTESA DE CABLE DE ALIMENTACIÓ DE L'ARMARI DES DE REGULADOR, ARMARI DE COMPANYIA ELÈCTRICA O EDIFICI | 240 | 10 | 2400
S-001 | UT | SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE VÍDEO VIGILÀNCIAS. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 135x90 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. | 290 | 15 | 4350
EC-001 | UT | EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D' INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCAÇA, BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. | 7755 | 13 | 100815
EC-002 | UT | ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER A ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU XASSÍS, EQUIPS I ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT. INCLOU CONNEXIÓ A TERRA. | 985 | 10 | 9850
EC-003 | UT | COLUMNA TIPUS 1, METÀL·LICA DE 4m D' ALÇADA LLIURE I 76mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 495 | 4 | 1980
EC-004 | UT | SUPORTS ESPECIALS I FIXACIONS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DE TOTS ELS COMPONENTS DEL PUNT DE CONTROL, AIXÍ COM DE QUALSEVOL PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DEL PUNT DE CONTROL. INCLÒS TREBALLS DE MECANITZACIÓ, MITJANS D' ELEVACIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ, INCLÒS SEGELLAT DE FORATS. | 2100 | 11 | 23100
EC-005 | UT | CABLEJAT PROPI ENTRE L' ARMARI DEL PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL . INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER A L' ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERTIDORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. | 850 | 10 | 8500
EC-006 | UT | SWITCH INDUNSTRIAL ADMINISTRABLE AMB 12 PORTS GIGABIT 10/100/1000 POE+ 2 PORTS DE FIBRA SFP 1GB. DEU SUPORTAR 802.1X | 2100 | 10 | 21000
EC-007 | UT | CONFIGURACIÓ DE 802.1X PER ALS DISPOSITIUS DE CÀMERA DEL PUNT DE CONTROL, INCLOENT INSTAL·LACIÓ DELS CERTIFICATS ALS DISPOSITIUS I CONFIGURACIÓ AL SERVIDOR RADIUS | 250 | 10 | 2500
EC-008 | UT | SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA, INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 488 | 10 | 4880
EC-009 | UT | MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA. INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 223.25 | 10 | 2232.5
EC-010 | UT | SENYALITZACIÓ ESPECIAL D' OBRES, TALLS DE CARRIL I SEMBLANTS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A REALITZAR EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEJAMENT, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS. | 1300.004 | 10 | 13000.04
EC-011 | UT | SOL·LICITUT DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA, INCLOENT LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TASQUES DE REPLANTEJAMENT Y CONEXIÓ | 1200 | 1 | 1200
EC-012 | UT | FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. | 195 | 10 | 1950
EC-013 | UT | PANELL REPARTIDOR PER A INSTAL·LACIÓ EN RACK 19'', EQUIPADA AMB SAFATES D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT MIN. DE 16 FO. EQUIPADA AMB 16 PIGTALES MONOMODE SC/UPC | 380 | 10 | 3800
EC-014 | UT | INTEGRACIÓ DE PUNT DE CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA EN SISTEMA VMS INCLOENT TASQUES DE MIGRACIÓ DE LES COMUNICACIONS AL NOU SWITCH INSTAL·LAT, LLICENCIES DE BANDA DE CLIENT I TOTES LES TASQUES NECESSARIS PER A LA MIGRACIÓ AL NOU VMS AMB TOTES LES FUNCIONALITATS | 428 | 1 | 428
EC-015 | UT | LLICÈNCIES DE OCR NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ DELS PUNTS DE CÀMERA. | 236 | 13 | 3068
OC-001 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER A L' ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARAVISTA, DE DIMENSIONS APROX. 800 x 800 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 235 | 10 | 2350
OC-002 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL 6m O PER COLUMNA 4m, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT, INCLOSOS ELS PERNS D' ANCORATGE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 280 | 3 | 840
OC-003 | UT | PERICON DE 60x60cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 150 | 9 | 1350
OC-004 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 60x60cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 90 | 9 | 810
OC-005 |  | TAPA DE FERRO COLAT DE 60x60 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 120 | 9 | 1080
OC-006 | UT | PERICÓ DE 40x40cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 110 | 3 | 330
OC-007 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 40x40cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 40 | 3 | 120
OC-008 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 40x40 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 80 | 3 | 240
OC-009 | UT | PERICÓ DE 80x80cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL, PER A ALLOTJAR UNA CAIXA D' ENTROCAMENT (NO INCLOSA), REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 200 | 3 | 600
OC-010 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 80x80cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 100 | 3 | 300
OC-011 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 80x80 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 150 | 3 | 450
OC-012 | ML | CANALITZACIÓ EN CALÇADA O VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS EN L'INTERIOR I CORRUGAT EN L'EXTERIOR, INCLOU EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 40 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES. INCLOSA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D' AGLOMERAT ASFÀLTIC. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I LES INDICACIONS PARTICULARS. | 50 | 160 | 8000
OC-013 | UT | PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA. | 85 | 10 | 850
OC-014 | ML | CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA. | 1.1 | 30 | 33
OC-015 | UT | CONJUNT DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES MAGNOTOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS, DESCARREGADORS ETCÈTERA NECESSARIES PER AL COMPLIMENT DEL RBT. INCLOU PP. DE ESTESA DE CABLE DE ALIMENTACIÓ DE L'ARMARI DES DE REGULADOR, ARMARI DE COMPANYIA ELÈCTRICA O EDIFICI | 240 | 10 | 2400
OC-016 | UT | CAIXA D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT PER AL MENYS 128 FUSIONS, PORT OVAL, ESTANCA, INCLOENT TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA FIXACIÓ AL PERICON. | 170 | 10 | 1700
OC-017 | ML | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 3X6/10mm2 | 6.5 | 596 | 3874
SC-002 | UT | SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE PUNT DE CONTROL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 135x90 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. | 290 | 10 | 2900
EZ-001 | UT | EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D' INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCAÇA, BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. | 7755 | 7 | 54285
EZ-002 | UT | ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER A ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU XASSÍS, EQUIPS I ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT. INCLOU CONNEXIÓ A TERRA. | 985 | 7 | 6895
EZ-003 | UT | COLUMNA TIPUS 1, METÀL·LICA DE 4m D' ALÇADA LLIURE I 76mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS. | 495 | 7 | 3465
EZ-004 | UT | SUPORTS ESPECIALS I FIXACIONS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DE TOTS ELS COMPONENTS DEL PUNT DE CONTROL, AIXÍ COM DE QUALSEVOL PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DEL PUNT DE CONTROL. INCLÒS TREBALLS DE MECANITZACIÓ, MITJANS D' ELEVACIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ, INCLÒS SEGELLAT DE FORATS. | 2100 | 7 | 14700
EZ-005 | UT | CABLEJAT PROPI ENTRE L' ARMARI DEL PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL . INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER A L' ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERTIDORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. | 920 | 7 | 6440
EZ-006 | UT | SWITCH INDUNSTRIAL ADMINISTRABLE AMB 12 PORTS GIGABIT 10/100/1000 POE+ 2 PORTS DE FIBRA SFP 1GB. DEU SUPORTAR 802.1X | 2100 | 7 | 14700
EZ-007 | UT | CONFIGURACIÓ DE 802.1X PER ALS DISPOSITIUS DE CÀMERA DEL PUNT DE CONTROL, INCLOENT INSTAL·LACIÓ DELS CERTIFICATS ALS DISPOSITIUS I CONFIGURACIÓ AL SERVIDOR RADIUS | 250 | 7 | 1750
EZ-008 | UT | SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA, INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 488 | 7 | 3416
EZ-009 | UT | MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA. INCLOENT PETIT MATERIAL D' INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT. | 223.25 | 7 | 1562.75
EZ-010 | UT | SENYALITZACIÓ ESPECIAL D' OBRES, TALLS DE CARRIL I SEMBLANTS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A REALITZAR EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEJAMENT, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS. | 1300.004 | 7 | 9100.03
EZ-011 | UT | SOL·LICITUT DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA, INCLOENT LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TASQUES DE REPLANTEJAMENT Y CONEXIÓ | 1200 | 0 | 0
EZ-012 | UT | FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. | 195 | 7 | 1365
EZ-013 | UT | PANELL REPARTIDOR PER A INSTAL·LACIÓ EN RACK 19'', EQUIPADA AMB SAFATES D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT MIN. DE 16 FO. EQUIPADA AMB 16 PIGTALES MONOMODE SC/UPC | 380 | 7 | 2660
EZ-014 | UT | INTEGRACIÓ DE PUNT DE CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA EN SISTEMA VMS INCLOENT TASQUES DE MIGRACIÓ DE LES COMUNICACIONS AL NOU SWITCH INSTAL·LAT, LLICENCIES DE BANDA DE CLIENT I TOTES LES TASQUES NECESSARIS PER A LA MIGRACIÓ AL NOU VMS AMB TOTES LES FUNCIONALITATS | 428 | 0 | 0
EZ-015 | UT | PANELL INDICADOR VARIABLE, 128x64 1RGB P15, PER EXTERIOR, ALIMENTACIÓ A 230V AC. | 20750 | 7 | 145250
EZ-016 | UT | LLICÈNCIES DE OCR NECESSÀRIES PER A LA INTEGRACIÓ DELS PUNTS DE CÀMERA. | 236 | 7 | 1652
OZ-001 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER A L' ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARAVISTA, DE DIMENSIONS APROX. 800 x 800 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 235 | 7 | 1645
OZ-002 | UT | FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL 6m O PER COLUMNA 4m, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT, INCLOSOS ELS PERNS D' ANCORATGE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 280 | 6 | 1680
OZ-003 | UT | PERICON DE 60x60cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 150 | 8 | 1200
OZ-004 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 60x60cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 90 | 8 | 720
OZ-005 |  | TAPA DE FERRO COLAT DE 60x60 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 120 | 8 | 960
OZ-006 | UT | PERICÓ DE 40x40cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 110 | 2 | 220
OZ-007 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 40x40cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 40 | 2 | 80
OZ-008 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 40x40 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 80 | 2 | 160
OZ-009 | UT | PERICÓ DE 80x80cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS (GERO) I FONS DEL MATEIX MATERIAL, PER A ALLOTJAR UNA CAIXA D' ENTROCAMENT (NO INCLOSA), REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 200 | 1 | 200
OZ-010 | UT | MARC DE FERRO COLAT DE 80x80cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 100 | 1 | 100
OZ-011 | UT | TAPA DE FERRO COLAT DE 80x80 cm PER INSTAL·LACIÓ EN LA VORERA, AMB INSCRIPCIÓ. | 150 | 1 | 150
OZ-012 | ML | CANALITZACIÓ EN CALÇADA O VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS EN L'INTERIOR I CORRUGAT EN L'EXTERIOR, INCLOU EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 40 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES. INCLOSA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D' AGLOMERAT ASFÀLTIC. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I LES INDICACIONS PARTICULARS. | 50 | 110 | 5500
OZ-013 | UT | PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA. | 85 | 7 | 595
OZ-014 | ML | CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA. | 1.1 | 21 | 23.1
OZ-015 | UT | CONJUNT DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES MAGNOTOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS, DESCARREGADORS ETCÈTERA NECESSARIES PER AL COMPLIMENT DEL RBT. INCLOU PP. DE ESTESA DE CABLE DE ALIMENTACIÓ DE L'ARMARI DES DE REGULADOR, ARMARI DE COMPANYIA ELÈCTRICA O EDIFICI | 240 | 7 | 1680
OZ-016 | UT | CAIXA D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT PER AL MENYS 128 FUSIONS, PORT OVAL, ESTANCA, INCLOENT TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA FIXACIÓ AL PERICON. | 170 | 7 | 1190
OZ-017 | ML | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 3X6/10mm2 | 6.5 | 102 | 663
SZ-002 | UT | SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE PUNT DE CONTROL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 135x90 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. | 290 | 7 | 2030
FO-001 | Ml. | CANALITZACIÓ EN CALÇADA O VORERA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES O VORERES. INCLOSA REPOSICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I INDICACIONS PARTICULARS. | 49.98 | 940 | 46981.2
FO-002 | UT. | PERICÓ DE 80 x 80 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 199.92 | 10 | 1999.2
FO-003 | UT. | SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ D'ACORD A UNE-EN 124 D400 | 251.09 | 10 | 2510.9
FO-004 | UT. | PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT. | 149.94 | 3 | 449.82
FO-005 | UT. | SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ D'ACORD A UNE-EN 124 D400 | 210.63 | 3 | 631.89
FO-006 | PA. | MANDRILAT DE CONDUCTES Y CALAS DE REPARACIÓ DE CANALITZACIONS EXISTENTS | 16300.62 | 1 | 16300.62
FO-007 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 16 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS. | 1.499 | 4288 | 6429.43
FO-008 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 32 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS. | 1.785 | 520 | 928.2
FO-009 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 48 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS. | 2.142 | 135 | 289.17
FO-010 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 64 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS. | 2.38 | 360 | 856.8
FO-011 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 96 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS. | 2.62 | 0 | 0
FO-012 | UT | INSTAL·LACIÓ EN CONDUCTE DE CABLE DE FINS A 96 FIBRAS ÒPTICAS, INCLOENT, PP DE PETIT MATERIAL PER A FIXACIÓ DEL CABLE ALS PERICONS, OBTURACIÓ I NETETJA DELS PERICONS EN CAS DE SER NECESSARI. | 1.428 | 5303 | 7572.68
FO-013 | UT | SUBMINISTRAMENT DE CAIXA D'EMPALMAMENT AMB CAPACITAT PER AL MENYS 128 FUSIONS, PORT OVAL, ESTANCA, INCLOENT TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA FIXACIÓ AL PERICÓ. | 149.94 | 16 | 2399.04
FO-014 | UT | INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPALMAMENT A PERICON. | 20.23 | 16 | 323.68
FO-015 | UT | FUSIÓ DE FIBRA ÓPTICA | 17.85 | 656 | 11709.6
FO-016 | UT. | SUBMINISTRAMENT DE REPARTIDOR ÒPTIC DE 19" PER MUNTATGE EN RACK, INCLOENT 16 PIGTAILS I ACOPLADORS SC/APC | 320.11 | 25 | 8002.75
FO-017 | UT. | INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR EN RACK EXISTENT | 17.85 | 25 | 446.25
FO-018 | UT. | TERMINACIÓ DE FIBRA ÓPTICA A PIGTAIL | 15.47 | 400 | 6188
FO-019 | UT. | SUBMINISTRAMENT INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE SWITCH ADMINISTRABLE AMB 48 PORTS 1 GIGABIT SFP i 4 PORTS DE FIBRA SFP+ 10GB. DEU SUPORTAR 802.1X. SEGONS CONDICIONS PUNT 6.3 DEL PROJECTE | 11000.36 | 7 | 77002.52
FO-020 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 16 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 1.7017 | 175 | 297.8
FO-021 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 32 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 2.0825 | 880 | 1832.6
FO-022 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 48 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 2.356 | 60 | 141.37
FO-023 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 64 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 2.62 | 0 | 0
FO-024 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 96 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 2.975 | 60 | 178.5
FO-025 | Ml. | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE 128 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE AMB COBERTA ANTIROSEGADORS I IGNÍFUG. | 3.451 | 65 | 224.32
FO-026 | Ml. | INSTAL·LACIÓ EN EDIFICI DE CABLE DE FINS A 128 FIBRAS ÒPTICAS, INCLOENT, PP DE PETIT MATERIAL PER A FIXACIÓ DEL CABLE ALS PERICONS, OBTURACIÓ I NETETJA DELS PERICONS EN CAS DE SER NECESSARI. | 2.737 | 1240 | 3393.88
| UD | INTEGRACIÒ DE TOTS ELS PUNTS DE CONTROL A LES PLATAFORMES, INCLOENT TASQUES DE CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE COMUNCIACIONS, PROVES I POSADA EN MARXA. | 4284 | 1 | 4284
P-001 | UT | PLATAFORMA WEB, AMB ACCÉS REMOT EN TEMPS REAL, PEL CONTROL I GESTIÓ DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA DE CONTROL D'ACCESSOS I DE LA ZBE DE MATARÓ D’ACORD A LES ESPECIFICACIONS INDICADES EN EL PLEC. INCLOU: | 44159.71 | 1 | 44159.71
- SOFTWARE DE GESTIÓ I CONTROL DEL SISTEMA AMB ACCÉS VIA WEB.
- SOFTWARE DE GESTIÓ DE VIDEOGRAVACIÓ. GESTIÓ DE LLISTES BLANQUES I NEGRES.
- GESTIÓ D'ACCÉS DE DIFERENTS TIPUS D'USUARIS AMB PERFILS DIFERENCIATS (TÈCNICS MUNICIPALS, POLICIA LOCAL, ...).
- INTEGRACIÓ AMB LES PLATAFORMES DE GESTIÓ I SISTEMES DE COMUNICACIONS MUNICIPALS.
- SOFTWARE DE GESTIÓ DE MULTES I INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE LA DIPUTACIÓ BARCELONA PER LA TRAMITACIÓ I ENVIAMENT DE DENÚNCIES.
- LLICÈNCIES DE GRAVACIÓ PER CÀMERA, I QUALSEVOL ALTRA LLICÈNCIA DE SOFTWARE BASE NECESSÀRIES.
INCLOSES TOTES LES FEINES NECESSÀRIES DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE SOFTWARE PER A LA CONFECCIÓ LLISTES, INTEGRACIÓ EN SISTEMES, CONFIGURACIONS INTERCANVIS FITXERS ENTRE PLATAFORMES I GESTIONS NECESSÀRIES PER EXECUTAR CORRECTAMENT ELS TREBALLS FINS A LA SEVA CORRECTA IMPLANTACIÓ I POSADA EN EXPLOTACIÓ.
P-002 | UT | IMPLEMENTACIÓ DE PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ, MITJANÇANT LA INTEGRACIÓ DE FINS A 2 MOTORS DE RECONEIXEMENTS DE MATRÍCULES (OCR), DE LA LECTURA DE MATRÍCULES DELS CANDIDATS A SER SANCIONATS. | 4794.51 | 2 | 9589.02
P-003 | UT | LLICÈNCIA OCR PER SERVIDOR. PREU PER CADA MÀQUINA SERVIDORA ON CAL FER EL PROCÉS. | 2359.77 | 2 | 4719.54
P-004 | UT | DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DE LA FUNCIONALITAT D'EMMASCARAMENT DE MATRÍCULES, EXCEPTE LA MATRÍCULA INFRACTORA O PRINCIPAL. | 6199.9 | 1 | 6199.9
P-005 | UT | DESENVOLUPAMENT I ACTIVACIÓ DE LA FUNCIONALITAT D'EMMASCARAMENT DE MATRÍCULES, EXCEPTE LA MATRÍCULA INFRACTORA O PRINCIPAL, PER LES CÀMERES QUE S'AFEGEIXIN A LA PLATAFORMA. PREU PER CÀMERA. | 84.49 | 1 | 84.49
P-006 | UT | DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DE LA FUNCIONALITAT D'EMMASCARAMENT DE CARES DE PERSONES. | 11500.16 | 1 | 11500.16
P-007 | UT | DESENVOLUPAMENT I ACTIVACIÓ DE LA FUNCIONALITAT D'EMMASCARAMENT DE CARES DE PERSONES, PER LES CÀMERES QUE S'AFEGEIXIN A LA PLATAFORMA. PREU LLICÈNCIA PER CÀMERA. | 165.41 | 32 | 5293.12
P-008 | UT | MÒDUL PER A PLATAFORMA ZBE, AMB ACCÉS REMOT EN TEMPS REAL, PEL CONTROL I GESTIÓ DELS PANELLS D'INFORMACIÓ VARIABLE. INCLOU EL SOFTWARE DE GESTIÓ, CONTROL I MANTENIMENT DEL SISTEMA AMB ACCÉS VIA WEB, INSTAL·LACIÓ, INTEGRACIÓ DE PANELLS CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN MARXA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (MANUALS DEFINICIÓ, USUARI, ...). ARQUITECTURA CLIENT-SERVIDOR I COMPATIBLE AMB ELS SISTEMES EXISTENTS DE COMUNICACIONS I DE SOFTWARE L'AJUNTAMENT. | 34800.36 | 1 | 34800.36
INCLOSES TOTES LES FEINES NECESSÀRIES FINS A LA SEVA CORRECTA IMPLANTACIÓ I POSADA EN EXPLOTACIÓ.
V-010 | UT | TASQUES NECESSARIES PER INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELS ELEMENTS DE COMUNICACIONS AL SISTEMA DE GESTIÓ NAGIOS EXISTENT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ | 3499.79 | 1 | 3499.79
F-001 | UT | FORMACIÓ EN OPERACIÓ I ÚS DEL SISTEMA VMS DE LA PLATAFORMA | 2494.24 | 3 | 7482.72
F-002 | UT | FORMACIÓ TÈCNICA PER INSTAL·LACIÓ ADMINISTRACIÓ I CONFIGURACIÓ DE LA PLATAFORMA | 7000.77 | 1 | 7000.77
M-001 | UT | ACTUALITZACIONS ANUALS DEL SOFTWARE PLATAFORMA ZBE I CA AIXÍ COM DEL SOFTWARE DELS DISPOSITIUS | 3771.11 | 4 | 15084.44
M-003 | UT | DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA D'ACORD ALS REQUERIMENTS DEFINITS AL PLEC TÈCNIC | 4800.46 | 1 | 4800.46
M-004 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS EN REFERENCIA A LES INSTAL·LACIONS:INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS,EXCÉS D'AMIDAMENTS, AIXÍ COM LES FEINES NECESSARIES PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS EQUIPAMENTS( PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS, PETITES TREPANTS, PASSAMURS, TAPAT DE FORATS I ACABATS GENERALS) | 14999.95 | 1 | 14999.95
|  | TOTAL SUBMINISTRAMENT (MA D'OBRA INCLOSA) |  |  | 1282231.52