## Preventiu
CONTRACTE |  | Contracte de servei de manteniment de parallamps en edificis municipals
COST MANTENIMENT PREVENTIU EQUIPAMENTS |  |  |  |  | OFERTA LICITADOR
Codi | Equipament | Adreça | Classificació | €/equipament (sense IVA) | €/equipament (sense IVA) | Preu unitari (sense IVA)
ED036 | Escola-Institut Angela Bransuela | Ronda de Sant Oleguer, 76 | Escoles | 110 | 150 | Màxim | Oferta
ED037 | Escola Anxaneta | C. d'Antonio de Solís, 2 bis | Escoles | 110 | 150 | 110 | 150
ED039 | Escola Camí del Mig | Camí del Mig, 1-3 | Escoles | 110 | 150
ED048 | Institut escola Mar Mediterrània (antiga escola Tomas Viñas) | PG. de Ramon Berenguer III, 130 | Escoles | 110 | 150 | COMPLIMENTAR NOMÉS LES CASELLES VERDES
ED049 | Escola Torre Llauder | C. de Ciutat Freta, 31 | Escoles | 110 | 150
ED051 | Escola Maria Mercè Marçal | RIERA de Figuera Major, 60 | Escoles | 110 | 150 | LES GRISES S'OMPLEN AUTOMÀTICAMENT
ED052 | Escola Antonio Machado | PL. d'Antonio Machado, 1 | Escoles | 110 | 150
ED053 | Escola Marta Mata | CRA. de Cirera, 44 | Escoles | 110 | 150
ED056 | Escola Montserrat Solà | PL. dels Alocs, 1 | Escoles | 110 | 150
ED057 | Escola Angeleta Ferrer | Pl. de Ventura Ametller, 1 | Escoles | 110 | 150
ED073 | El Carreró | c. El Carreró, 13-15 | Edificis municipals | 110 | 150
ED089 | El Pericó (Servei d'Equipaments Municipals i Espais Públics) | RIERA de Can Soler | Edificis municipals | 110 | 150
ED113 | Nau cabot i Barba - Serveis Territorials del Departament d'Educació | C. de Cosme Churruca, 90 | Edificis municipals | 110 | 150
ED130 | CFP Tres Roques i Cird | PL. del Canigó, 7 | Escoles | 110 | 150
ED139 | Edifici del Cafè Nou | La Riera, 123 | Culturals | 110 | 150
ED171 | Nau Minguell - Escola de Música | c. de Pascual Madoz, 13 | Escoles | 110 | 150
ED180 | C.S. Almeria | c.d'Almeria 140 | Edificis municipals | 110 | 150
ED196 | Escola Bressol Els Menuts (a Cal Collut) | C. de Francisco d'Herrera, 71 | Escoles Bressol | 110 | 150
ED239 | Bibioteca Pública Pompeu Fabra | PTGE. de Can Bonminyó | Culturals | 110 | 150
ED242 | Torre de l'Aigua (antic Escorxador) | C. d'Enric Prat de la Riba, 110 | Edificis municipals | 110 | 150
ED259 | Edifici Cafè del Mar | AV. del Maresme, 269 | Edificis municipals | 110 | 150
ED262 | Mercat de la Plaça Cuba | PL. de Cuba, 47 | Mercats | 110 | 150
EE013 | Poliesportiu Municipal del c/ Euskadi | C. d'Euskadi, 20 | Esportius | 110 | 150
EE018 | Poliesportiu Municipal Jaume Parera (antic Cirera) | AV. del Corregiment de Mataró, 62 | Esportius | 110 | 150
EE037 | Camp Municipal de Futbol de Vista Alegre - Molins (Nou 2023) | c. d'Almeria,40 | Eportius | 110 | 150
EE057 | Pista polivalent coberta de Cerdanyola | C. de l'Estadi, 1 | Esportius | 110 | 150
MON03 | Xemeneia - Can Marfà | C. de Jordi Joan, 5 | Cultura | 110 | 150
MON05 | Xemeneia - Ca l'Ymbern | Ptge. de Ca l'Ymbern | Edificis municipals | 110 | 150
MON07 | Xemeneia - Fàbrica Tintex | Pl. de l'Assemblea de Catalunya | Edificis municipals | 110 | 150
|  |  |  | 3190 | 4350
TOTAL PREVENTIU |  |  |  |  | OFERTA LICITADOR
|  |  |  | 3190 | 4350
|  |  |  | 669.9 | 913.5
|  |  |  | 3859.9 | 5263.5

## Correctiu_Material
CONTRACTE |  | Contracte de servei de manteniment de Parallamps en edificis municipals
COST DE MATERIAL - MANTENIMENT CORRECTIU
| MATERIAL (sense incloure la mà d'obra) |  | Unitats | Import màxim (sense IVA) | Import (sense IVA) | Percentatge de Ponderació
B1 | Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta. |  | ut | 1550 |  | 5%
B2 | Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a fixació a mur o estructura. |  | ut | 220 |  | 5%
B3 | 1 ml. de Cable de coure electrolític de 50mm2 de secció eficaç, totalment connectat i instal·lat. |  | ml | 25 |  | 20%
B4 | Caixa seccionadora de PVC, estanca, per cable de 50mm2 de secció, totalment connectada i instal·lada. |  | ut | 160 |  | 5%
B5 | Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió. |  | ut | 150 |  | 10%
B6 | Protecció d'encreuament de la xarxa conductora amb línies elèctriques, blindadge metàl.lic prolongat 1 m a banda i banda de l'encreuament. |  | ut | 143 |  | 5%
B7 | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps. |  | ut | 350 |  | 10%
B8 | Tub rígid d'acer galvanitzat de 2/3 m de longitud, per protecció de la xarxa conductora en la seva part inferior, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N. , totalment connectat i instal·lat. |  | ut | 175 |  | 10%
B9 | Elèctrode múltiple amb activador-conductor (fins a 4 piques), per connexió a terra, per garantir la resistència inferior a 10 ohms, incloses les perforacions i moviments de terres, així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a elèctrodes mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm2 de secció. Totalment connectat. |  | ut | 280 |  | 5%
B10 | Barra equipotencial aillada 150x30x5mm (4 Conex.). |  | ut | 145 |  | 5%
B11 | Pericó de registre de polipropilè amb tapa, mesures externes 300x300 mm, totalment instal·lat. |  | ut | 120 |  | 5%
B12 | 1 kg de sals minerals concentrades per la millora de la resistivitat del terreny, totalment distribuïdes. |  | kg | 40 |  | 5%
B13 | Pica d’acer courejat, de 1500 mm de longitud, i 14 mm de diàmetre, per clavar en el terreny, totalment connectades i instal.lades. |  | ut | 30 |  | 5%
B14 | Lloguer de Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçària màxima de treball - Cost/hora |  | €/h | 118 |  | 5%
ImT (Import Total) = (B1x5%) + (B2x5%) + (B3x20%) + (B4x5%) + (B5x10%) + (B6x5%) + (B7x10%) + (B8x10%) + (B9x5%) + (B10x5%) + (B11x5%)+ (B12x5%)+ (B13x5%)+ (B14x5%) |  |  |  | 212.8 | 0 | 100%

## Correctiu_Mà d'obra
CONTRACTE | Contracte de servei de manteniment de Parallamps en edificis municipals
COST DE LA MÀ D'OBRA - MANTENIMENT CORRECTIU
Import (sense IVA)
Preu hora Oficial 1ª – horari laboral
Preu hora Ajudant – horari laboral
TOTAL: | 0