## DETALL
ANNEX PROJECTE TÈCNIC TELECOMUNICACIONS PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, CÀMERES PER AL COMPTATGE DE PERSONES
LOT 2
Pressupost d'execució del desplegament i la posada en marxa | Ut. | Descripció | Unitats (A) | Preu unitari màxim (IVA no inclòs) | Preu total màxim (IVA no inclòs) | Preu unitari ofert (IVA no inclòs) (B) | Preu total ofert (IVA no inclòs) (AxB)
PRESSUPOST BASE DE DADES, SERVIDOR WEB I CURS DE FORMACIÓ
2.1.1 | u | Curs de formació i pràctiques de personal de l’Ajuntament per a la utilització del servidor web de la base die dades. | 1 | 576.06 | 576.06
2.1.2 | u | Base de dades i servidor web de consulta de la base de dades i presentació de resultats. | 1 | 4174.32 | 4174.32
PRESSUPOST EMPLAÇAMENT A, PLAÇA SANTA ANNA, ENTRADA AL C/ DE LA RIERA
1.1.1 | u | Subministrament i muntatge de proteccions elèctriques per a la línia elèctrica d'alimentació, a muntar en la columna, consistent en: protecció contra sobretensions permanents i transitòries, bipolar (2P), de 25 A, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'ample, para muntar en perfil DIN, gama terciari. | 1 | 146.1 | 146.1
1.1.2 | m | Subministrament i muntatge de línia elèctrica per interior de columna d'enllumenat existent de l'emplaçament, per a l’alimentació dels equips (Unitat de comptatge, router, etc.), amb mànega 3 x 6 mm2 del tipus RV-K tensió nominal 0,6/1kV reacció al foc Eca, amb conductors de coure, flexible (classe 5), aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de PVC, de tipus DMV-18, de color negre. | 6 | 2.81 | 16.83
1.1.4 | u | Subministrament i muntatge a l'interior del Registre de Router industrial 4G (LTE) fins a 150 Mbps, 3G fins a 42 Mbps, 2G fins a 236,8 kbps. Disposa de 3 x LAN ports, 10/100 Mbps i un port WAN/LAN. Rang de temperatura d'operació de -20 a 60 ºC. Inclou alimentador. Marca Teltonika model RUT950 o equivalent. | 1 | 246.28 | 246.28
1.1.5 | u | Subministrament i instal·lació en columna existent d'unitat de comptatge amb temperatura d’operació de -15 a 55 ºC, composta pels següents elements: | 1 | 4165.97 | 4165.97
• Registre metàl·lic d’intempèrie amb protecció mínima IP-65 subjectat amb abraçadores a columna existent.
• Càmera IP amb protecció mínima IP-65, 5 Mpíxel de resolució, autoiris, autofocus, 25 fps, protocols ONVIF, RTSP, HTTP, compressió H264, alimentació PoE, connexió RJ-45 i Protecció per contrasenya, filtre d’adreces IP, xifrat HTTPS, inclou suport per a columna.
• Unitat GPU i CPU amb programari d'anàlisi d'imatges per al comptatge de persones, de comunicació amb la base de dades, i emmagatzematge intern dels resultats. • Injector de corrent per a l'alimentació de la càmera.
• Proteccions elèctriques per a la unitat de comptatge. Inclou protecció contra sobretensions, presa de terra, diferencial i magnetotèrmic quan calgui. • Sistema de ventilació per a la refrigeració de l'electrònica interna. • Qualsevol altre element necessari per al correcte funcio-nament de la unitat.
PRESSUPOST EMPLAÇAMENT B, PLAÇA SANTA TERESA, ENTRADA AL C/ SANTA TERESA
1.2.1 | u | Subministrament i muntatge de proteccions elèctriques per a la línia elèctrica d'alimentació, a muntar en la columna, consistent en: protecció contra sobretensions permanents i transitòries, bipolar (2P), de 25 A, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'ample, para muntar en perfil DIN, gama terciari. | 1 | 146.1 | 146.1
1.2.2 | m | Subministrament i muntatge de línia elèctrica, des de quadre d'enllumenat públic fins a la unitat de comptatge de l'emplaçament per canalització existent i façana, per a l’alimentació dels equips (Càmera, router, etc.), amb mànega 3 x 6 mm2 del tipus RV-K tensió nominal 0,6/1kV reacció al foc Eca, amb conductors de coure, flexible (classe 5), aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de PVC, de tipus DMV-18, de color negre. | 6 | 2.81 | 16.83
1.2.17 | u | Subministrament i muntatge a l'interior del registre de la unitat lectora de Router industrial 4G (LTE) fins a 150 Mbps, 3G fins a 42 Mbps, 2G fins a 236,8 kbps. Disposa de 3 x LAN ports, 10/100 Mbps i un port WAN/LAN. Rang de temperatura d'operació de -20 a 60 ºC. Inclou alimentador. Marca Teltonika model RUT950 o equivalent. | 1 | 246.28 | 246.28
1.2.18 | u | Subministrament i instal·lació en columna d'unitat de comptatge amb temperatura d’operació de -15 a 55 ºC, composta pels següents elements: | 1 | 4165.97 | 4165.97
• Suports de muntatge de tots els elements en interior de columna.
• Càmera IP amb protecció mínima IP-65, 5 Mpíxel de resolució, autoiris, autofocus, 25 fps, protocols ONVIF, RTSP, HTTP, compressió H264, alimentació PoE, connexió RJ-45 i Protecció per contrasenya, filtre d’adreces IP, xifrat HTTPS, inclou suport per a columna.
• Unitat GPU amb programari d'anàlisi d'imatges per al comptatge de persones, de comunicació amb la base de dades, i emmagatzematge intern dels resultats. • Injector de corrent per a l'alimentació de la càemra.
• Proteccions elèctriques per a la unitat de comptatge. Inclou protecció contra sobretensions, presa de terra, diferencial i magnetotèrmic quan calgui. • Sistema de ventilació per a la refrigeració de l'electrònica interna. • Qualsevol altre element necessari per al correcte funcio-nament de la unitat.
PRESSUPOST EMPLAÇAMENT C, PLAÇA SANTA TERESA, ENTRADA AL C/ SANT JOSEP
1.3.1 | u | Subministrament i muntatge de proteccions elèctriques per a la línia elèctrica d'alimentació, a muntar en la columna, consistent en: protecció contra sobretensions permanents i transitòries, bipolar (2P), de 25 A, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'ample, para muntar en perfil DIN, gama terciari. | 1 | 146.1 | 146.1
1.3.2 | m | Subministrament i muntatge de línia elèctrica, des de quadre d'enllumenat públic fins a la unitat de comptatge de l'emplaçament per canalització existent, per a l’alimentació dels equips (Càmera, router, etc.), amb mànega 3 x 6 mm2 del tipus RV-K tensió nominal 0,6/1kV reacció al foc Eca, amb conductors de coure, flexible (classe 5), aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de PVC, de tipus DMV-18, de color negre. | 6 | 2.81 | 16.83
1.3.3 | u | Subministrament i muntatge a l'interior del registre de la unitat lectora de Router industrial 4G (LTE) fins a 150 Mbps, 3G fins a 42 Mbps, 2G fins a 236,8 kbps. Disposa de 3 x LAN ports, 10/100 Mbps i un port WAN/LAN. Rang de temperatura d'operació de -20 a 60 ºC. Inclou alimentador. Marca Teltonika model RUT950 o equivalent. | 1 | 246.28 | 246.28
1.3.4 | u | Subministrament i instal·lació en columna existent d'unitat de comptatge amb temperatura d’operació de -15 a 55 ºC, composta pels següents elements: | 1 | 4165.97 | 4165.97
• Registre metàl·lic d’intempèrie amb protecció mínima IP-65 subjectat amb abraçadores a columna existent.
• Càmera IP amb protecció mínima IP-65, 5 Mpíxel de resolució, autoiris, autofocus, 25 fps, protocols ONVIF, RTSP, HTTP, compressió H264, alimentació PoE, connexió RJ-45 i Protecció per contrasenya, filtre d’adreces IP, xifrat HTTPS, inclou suport per a columna.
• Unitat GPU amb programari d'anàlisi d'imatges per al comptatge de persones, de comunicació amb la base de dades, i emmagatzematge intern dels resultats. • Injector de corrent per a l'alimentació de la càmera.
• Proteccions elèctriques per a la unitat de comptatge. Inclou protecció contra sobretensions, presa de terra, diferencial i magnetotèrmic quan calgui. • Sistema de ventilació per a la refrigeració de l'electrònica interna. • Qualsevol altre element necessari per al correcte funcio-nament de la unitat.
PRESSUPOST EMPLAÇAMENT D, C/ DE LA RIERA 94, ENTRADA C/ DE LA RIERA
1.4.1 | u | Subministrament i muntatge de proteccions elèctriques per a la línia elèctrica d'alimentació, a muntar en la columna, consistent en: protecció contra sobretensions permanents i transitòries, bipolar (2P), de 25 A, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'ample, para muntar en perfil DIN, gama terciari. | 1 | 146.1 | 146.1
1.4.2 | m | Subministrament i muntatge de línia elèctrica, des de quadre d'enllumenat públic fins a la unitat de comptatge de l'emplaçament per canalització existent, per a l’alimentació dels equips (Unitat de Càmera, router, etc.), amb mànega 3 x 6 mm2 del tipus RV-K tensió nominal 0,6/1kV reacció al foc Eca, amb conductors de coure, flexible (classe 5), aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de PVC, de tipus DMV-18, de color negre. | 6 | 2.81 | 16.83
1.4.18 | u | Subministrament i muntatge a l'interior del registre de la unitat lectora de Router industrial 4G (LTE) fins a 150 Mbps, 3G fins a 42 Mbps, 2G fins a 236,8 kbps. Disposa de 3 x LAN ports, 10/100 Mbps i un port WAN/LAN. Rang de temperatura d'operació de -20 a 60 ºC. Inclou alimentador. Marca Teltonika model RUT950 o equivalent. | 1 | 246.28 | 246.28
1.4.19 | u | Subministrament i instal·lació en columna existent d'unitat de comptatge amb temperatura d’operació de -15 a 55 ºC, composta pels següents elements: | 1 | 4165.97 | 4165.97
• Suports de muntatge de tots els elements en interior de columna.
• Càmera IP amb protecció mínima IP-65, 5 Mpíxel de resolució, auto iris, autofocus, 25 fps, protocols ONVIF, RTSP, HTTP, compressió H264, alimentació PoE, connexió RJ-45 i Protecció per contrasenya, filtre d’adreces IP, xifrat HTTPS, inclou suport per a columna.
• Unitat GPU amb programari d'anàlisi d'imatges per al comptatge de persones, de comunicació amb la base de dades, i emmagatzematge intern dels resultats. • Injector de corrent per a l'alimentació de la càmera.
• Proteccions elèctriques per a la unitat de comptatge. Inclou protecció contra sobretensions, presa de terra, diferencial i magnetotèrmic quan calgui. • Sistema de ventilació per a la refrigeració de l'electrònica interna. • Qualsevol altre element necessari per al correcte funcionament de la unitat.
PRESSUPOST EMPLAÇAMENT E, PLAÇA SANTA MARIA, ENTRADA C/ SANT FRANCESC D'ASSÍS
1.5.1 | u | Subministrament i muntatge de proteccions elèctriques per a la línia elèctrica d'alimentació, a muntar en el quadre d'enllumenat públic, consistent en: Interruptor diferencial auto-rearmable de classe AC, de tensió nominal 230 VAC, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,030 A de sensibilitat, de desconnexió fixa instantània, amb polsador de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN, gama terciari; Interruptor automàtic magnetotèrmic de poder de tall 4500 A (segons UNE-EN 60898), d'intensitat nominal 10 A, de corba tipus C, bipolar (2P), de 2 mòduls d'ample per muntatge en carril DIN; i protecció contra sobretensions permanents i transitòries, bipolar (2P), de 25 A, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'ample, para muntar en perfil DIN, gama terciari. | 1 | 313.07 | 313.07
1.5.2 | m | Subministrament i muntatge de línia elèctrica, des de quadre d'enllumenat públic fins a la unitat de comptatge de l'emplaçament per façana, per a l’alimentació dels equips (Càmera, router, etc.), amb mànega 3 x 6 mm2 del tipus RV-K tensió nominal 0,6/1 kV reacció al foc Eca, amb conductors de coure, flexible (classe 5), aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de PVC, de tipus DMV-18, de color negre. | 6 | 2.81 | 16.83
1.5.3 | m | Subministrament i instal·lació de canalització de tub d'acer galvanitzat 32 mm de diàmetre col·locada sofre façana. Inclou accessoris fixació a la paret. | 5 | 10.3 | 51.51
1.5.4 | u | Subministrament i muntatge a l'interior de la unitat de comptatge de Router industrial 4G (LTE) fins a 150 Mbps, 3G fins a 42 Mbps, 2G fins a 236,8 kbps. Disposa de 3 x LAN ports, 10/100 Mbps i un port WAN/LAN. Rang de temperatura d'operació de -20 a 60 ºC. Inclou alimentador. Marca Teltonika model RUT950 o equivalent. | 1 | 246.28 | 246.28
1.5.5 | u | Subministrament i instal·lació en façana d'unitat de comptatge amb temperatura d’operació de -15 a 55 ºC, composta pels següents elements: | 1 | 4165.97 | 4165.97
• Registre metàl·lic d’intempèrie amb protecció mínima IP-65 subjectat amb abraçadores a columna existent.
• Càmera IP amb protecció mínima IP-65, 5 Mpíxel de resolució, auto iris, autofocus, 25 fps, protocols ONVIF, RTSP, HTTP, compressió H264, alimentació PoE, connexió RJ-45 i Protecció per contrasenya, filtre d’adreces IP, xifrat HTTPS, inclou suport mural.
• Unitat GPU amb programari d'anàlisi d'imatges per al comptatge de persones, de comunicació amb la base de dades, i emmagatzematge intern dels resultats. • Injector de corrent per a l'alimentació de la càmera.
• Proteccions elèctriques per a la unitat de comptatge. Inclou protecció contra sobretensions, presa de terra, diferencial i magnetotèrmic quan calgui. • Sistema de ventilació per a la refrigeració de l'electrònica interna. • Qualsevol altre element necessari per al correcte funcionament de la unitat.
TOTAL PEM: C |  |  |  |  | 27844.8
13% despeses generals: D=Cx0,13 |  |  |  |  | 3619.82
6% benefici industrial: E=(C+D)x0,06 |  |  |  |  | 1887.88
TOTAL PEC (IVA no inclòs): C+D+E |  |  |  |  | 33352.5
Pressupost d'execució del manteniment i operació | Ut. | Descripció | Unitats (A) | Preu unitari màxim (IVA no inclòs) | Preu total màxim (IVA no inclòs) | Preu unitari ofert (IVA no inclòs) (B) | Preu total ofert (IVA no inclòs) (AxB)
3.1 | u | Contracte de manteniment anual (primer any) dels equips i sistema descrits a la present memòria. Les operacions mínimes de manteniment seran les indicades al capítol 'altres requeriments per als contractistes'. La periodicitat de les operacions, el temps de resposta i altres detalls seran els incorporats per cada contractista a la seva proposta. | 1 | 0 | 0
3.2 | u | Contracte de manteniment anual (segon any) dels equips i sistema descrits a la present memòria. Les operacions mínimes de manteniment seran les indicades al capítol 'altres requeriments per als contractistes'. La periodicitat de les operacions, el temps de resposta i altres detalls seran els incorporats per cada contractista a la seva proposta. | 1 | 1252.3 | 1252.3
3.3 | u | Contracte de manteniment anual (tercer any) dels equips i sistema descrits a la present memòria. Les operacions mínimes de manteniment seran les indicades al capítol 'altres requeriments per als contractistes'. La periodicitat de les operacions, el temps de resposta i altres detalls seran els incorporats per cada contractista a la seva proposta. | 1 | 1252.3 | 1252.3
3.4 | u | Contracte de manteniment anual (quart any) dels equips i sistema descrits a la present memòria. Les operacions mínimes de manteniment seran les indicades al capítol 'altres requeriments per als contractistes'. La periodicitat de les operacions, el temps de resposta i altres detalls seran els incorporats per cada contractista a la seva proposta. | 1 | 1252.3 | 1252.3
3.5 | u | Hosting anual (primer any) de la base de dades i servei de suport de consultes telefòniques | 1 | 1001.84 | 1001.84
3.6 | u | Hosting anual (segon any) de la base de dades i servei de suport de consultes telefòniques | 1 | 1001.84 | 1001.84
3.7 | u | Hosting anual (tercer any) de la base de dades i servei de suport de consultes telefòniques | 1 | 1001.84 | 1001.84
3.8 | u | Hosting anual (quart any) de la base de dades i servei de suport de consultes telefòniques | 1 | 1001.84 | 1001.84
3.9 | u | Quotes de serveis de telecomunicacions anuals (primer any). | 1 | 688.76 | 688.76
3.10 | u | Quotes de serveis de telecomunicacions anuals (segon any). | 1 | 688.76 | 688.76
3.11 | u | Quotes de serveis de telecomunicacions anuals (tercer any). | 1 | 688.76 | 688.76
3.12 | u | Quotes de serveis de telecomunicacions anuals (quart any). | 1 | 688.76 | 688.76
TOTAL PEM: C |  |  |  |  | 10519.3
13% despeses generals: D=Cx0,13 |  |  |  |  | 1367.51
6% benefici industrial: E=(C+D)x0,06 |  |  |  |  | 713.21
TOTAL PEC (IVA no inclòs): C+D+E |  |  |  |  | 12600.02