## Hoja1
Codi | Concepte | Preu Unit | Unitats | Total
|  | (€) | (#) | (€)
ENL-001 | Muntatge i desmuntatge de punt ornamental fins a 10 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs químics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 2 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm2 1 kV amb derivació i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i manteniment durant tot el període nadalenc. | 77.24 | 80 | 6179.2
ENL-002 | Muntatge i desmuntatge de punt ornamental fins a 20 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs químics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 3 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm2 1 kV amb derivació i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i manteniment durant tot el període nadalenc. | 100.64 | 20 | 2012.8
ENL-003 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental més de 20 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs químics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 4 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm2 1 kV amb derivació i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i manteniment durant tot el període nadalenc. | 186.92 | 11 | 2056.12
ENL-005 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental en fanal existent, inclou suports a fanals, aïllaments entre parts metàl·liques, muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm2 1 kV amb caixa derivació i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el període nadalenc. | 55.77 | 146 | 8142.42
ENL-006 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental sobre arbrat, de fins a 5 cordons, inclou suports en arbre, aïllaments i muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5mm2 1 kV amb caixa derivació amb fusibles i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i manteniment durant tot el període nadalenc. | 77.24 | 39 | 3012.36
ENL-007 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental corregut sobre façana de fins a 10 m de llargària, inclou suports, aïllaments i muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm2 1 kV amb derivació i connexió a línia general. Inclou control de funcionament i manteniment durant tot el període nadalenc. | 291.65 | 2 | 583.3
ENL-008 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cable 3 x 2,5 mm2 1 KV, instal·lat amb aïlladors entre punts de llum, inclou estesa, tensors i connexions. | 3.01 | 6020 | 18120.2
ENL-009 | Escomesa elèctrica sobre quadre enllumenat existent, incloent-hi tot el material necessari que calgui per a protecció i maniobra: rellotge astronòmic, IGA general, contactor d'encesa, diferencial II-40-300mA, i magnetotèrmic II-6A per a cada sortida (4 sortides màxim), cable per a connexió a línia general existent i muntant amb tub d'acer galvanitzat. Inclou legalització davant d’indústria de la instal·lació i lliurament documental a titular. | 615.38 | 16 | 9846.08
| PRESSUPOST EXECUCIÓ DE MATERIAL – Preus unitaris plec de manteniment EP |  | 49952.48
| PRESSUPOST EXECUCIÓ DE MATERIAL |  | 49952.48
| 21 % IVA |  | 10490.02
| TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) |  | 60442.5